Na temelju članka 9. i 10. Zakona o zaštiti od požara (NN broj: 58/93. i 33/05.),  i članka 4. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN broj:35/94.) i članka 143. Statuta Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Knin na prijedlog ravnatelja, Školski odbor na sjednici održanoj dana  05. lipnja 2008.  donio je

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuje se organizacija i način provođenja i unaprjeđenja zaštite od požara, prava i obveze svih radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili  naređenih mjera zaštite od požara, dužnosti radnika u slučaju nastanka požara, kao i druge mjere, u svrhu zaštite ljudskih života i imovine Škole.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve radnike Škole u stalnom radnom odnosu, radnike na određeno vrijeme, vanjske suradnike, učenike, kao i na sve osobe koje se zateknu u prostorima Škole.

Članak 3.

Pravilnik utvrđuje:

- mjere i radnje za otklanjanje ili smanjenje opasnosti od nastajanja požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara, za pravovremeno otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požrom u Školi.

- ustroj i način provođenja unutarnje kontrole u provedbi mjera zaštite od požara, te ovlaštenja i dužnosti radnika koji obavljaju kontrolu.

- način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad sa opasnostima od požara na tom radnom mjestu, kao i način obuke, te rukovanje opremeom i sredstvima za gašenje požara.

- radnike zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme za gašenje požara.

- zadatke radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, glede provedbe mjera zaštite od požara.

- obveze voditelja i drugih radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog  neprovođenja propisanih ili naređenih  mjera zaštite od požara.

- dužnost radnika u slučaju požara.

- druge mjere zaštite od požara.

II.    ZAŠTITA OD POŽARA

Članak 4.

Zaštita od nastanka požara u prostoru Škole  obuhvaća ustrojstvene i druge mjere i radnje koje imaju zadaću:

- otklanjanje uzroka  i smanjivanje opasnosti od nastanka požara, eksplozija i slično.

- otkrivanje i gašenje požara te poduzimanje potrebnih mjera radi spriječavanja širenja požara, odnosno što bržeg gašenja požara.

- spašavanje ljudi i imovine Škole i dr.

- pružanje pomoći i otklanjanje posljedica prouzročenih požarom.

Članak 5.

Škola je posebno obvezna:

- održavati u ispravnom stanju uređaje, opremu i sredstva za dojavu, gašenje i spriječavanje nastanka i širenja požara te druge zaštitne uređaje i instalacije.

- držati opremu, uređaje i sredstva za gašenje požara na mjestima koja su vidljiva i pogodna za brzo djelovanje u slučaju nastanka požara.

- Upoznati sve radnike i učenike s opasnostima od nastanka požar, provedbenim mjerama zaštite od požara i načinom uporabe uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara.

- predviđati mjere kojima je svrha uklanjanje uzroka požara i kontola provedbe. Ž

- odrediti i obilježiti prolaze za brzu evakuaciju ljudi i imovine u slučaju nastanka požara.

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

Radi otklanjanja i smanjivanja na njmanju mjeru uzroka zbog kojih može nastati požar, otklanjanja ili smanjivanja opasnosti od nastajanja i širenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom, omogućavanje gašenja požara, u  Školi se utvrđuju i ostvaruju mjere zaštite od požara i to:

- zapaljiva osnovna i druga sredstva, tvari sklone samozapaljenju, otrovne, nagrizajuće ili tvari koje se mogu same zapaliti ili eksplodirati zbog vanjskog utjecaja, mogu se skladištiti i držati u propisano izvedenom i zaštićenom prostoru, spremnicima, ormarima i  slično.

- u svim prostorima Škole zabranjuje se korištenje uređaja i aparata koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požar.

- Postrojenja, uređaji, električne, plinske, ventilacijske, toplinske, gromobranske i druge instalacije u Školi moraju biti izvedene prema tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu Škola mora posjedovati dokumentaciju te iste održavati u ispravnom stanju.

- Prilikom adaptacije i rekonstrukcije na postojećem objektu, projektiranju i izgradnji novog objekta, ugradnji sredstava, sredstava i opreme, Škola je dužna postupati u skladu s odredbama Zakona i propisima donijetim na temelju Zakona.

- Za izvedene stabilne instalacije namjenjene za gašenje ili dojavu požara te druge zaštitne uređaje i instalacije koji služe za spriječavanje nastanka i širenja požara Škola je dužna pribaviti ispravu ovlaštene pravne osobe  o ispravnosti instalacija i uređaja i zapisnik o obavljenom pregledu od strane ovlaštene pravne osobe  i dati ih na uvid komisiji za tehnički pregled (članak 16. stavak 2. Zakona).

- ukloniti zapaljive tvari  koje su ugrađene u konstruktivne elemente objekta ili kojima su obrađene horizontalne i vertikalne površine izlaza i izlaznih puteva ukoliko ti elementi predstavljaju opasnost za nastajanje i brzo širenje požara.

- Škola mora biti opskrbljena uređajima, opremom i sredstvima za gašenje požara ( hidrantski vodovi, stabilni ili pokretni uređaji za gašenje požara i drugom opremom).

- na tavanu i potkrovlju zabranjuje se držanje materijala,opreme i uređaja koji mogu prouzročiti požar.

- u cjelokupnom  prostoru Škole zabranjuje se držanje  predmeta koji mogu prouzročiti nastajanje požara ili eksplozije.

- vatrogasni pristupi (prilazni putovi, ulazi i izlazi, stepeništa i prolazi u krugu Škole moraju biti slobodni za slobodan prolaz i nesmetan vatrogasni rad.

- propstor oko hidranta (zidni ili podzemni) mora biti slobodan, a u zimsko doba podzemni hidrant mora biti očišćen od snijega.

- kvar na hidrantskoj instalaciji obvezno otklanja stručna osoba.

- mjesto na kojem se nalazi glavni zasun za otvaranje i zatvaranje vode mora biti vidljivo označeno.

Članak 7.

U prostoru Škole zabranjuje se :

- korištenje improviziranih električnih osigurača i instalacija mogućih uzročnika nastanka požara,

- držanje zapaljivih i opasnih tvari i tekućina van zato predviđenog mjesta,

- pušenje i bacanje pepela i opušaka cigareta u kartonske ili drvene kutije ili posude,

- pušenje ukoliko je istaknut znak „zabranjeno pušenje“ .

Članak 8.

U učionicama, praktikumima i radionicama i sl. Provode se posebne mjere zaštite od požara, ako zakonom ili provedbenim propisima nije drugačije određeno.

Mjerama iz stavka 1. ovoga članka određuje se :

- zabrana radova s otvorenim plamenom u blizini zapaljivih tekućina, plinova i eksplozivnih i drugih tvari koje mogu izazvati požar (pušenje,zavarivanje,elektroinstalacije koje nisu u sigurnoj izvedbi).

- električne,ventilacijske i toplinske instalacije i uređaje treba neprekidno provjeravati sapunicom, (a nikako otvorenim plamenom) i  držati u ispravnom stanju.

- svi sigurnosni i redukcijski  ventili moraju imati ateste ili odgovarajuća uvjerenja o sigurnosti.

- prostorije iz stavka 1. ovoga članka moraju se redovito održavati, pospremati,čistiti, provjetravati i nadzirati.

- stroga zabrana pohrane lakozapaljivih materijala ili predmeta koji mogu prouzročiti požar.

- obvezno postavljanje vatrogasnih aparata, a prema potrebi i drugih uređaja i opreme sukladno zakonu i provedbenim propisima donesenim na temelju zakona.

- USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE

Članak 9.

Radi provedbe mjer zaštite od požara u Školi se ustrojava unutarnja kontrola (nadzor).

Unutarnja kontrola nad provođenjem mjera zaštite od požara obavlja radnik zadužen i odgovoran za provođenje mjera zaštite od požara na način i u rokovima propisanim zakonom, provedbenim propisima donijetim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Članak 10.

Nadzor nad ispravnošću električnih, gromobranskih i plinskih instalacija na zahtjev Škole obavlja ovlaštena pravna osoba ili radnja sukladno zakonu i propisima donijetim na temelju zakona.

O ispravnosti instalacija iz stavka 1. ovoga članka Škola mora posjedovati dokumentaciju.

Ispitivanje ispravnosti sustava za gašenje ili dojavu požara vrši se najmanje jedanput godišnje o čemu se mora voditi evidencija u koju se upisuje godina izvršenog ispitivanja, šifra stručne osobe koja je izvela ispitivanje te rezultate ispitivanja.

Članak 11.

Radnik zadužen i odgovoran za provođenje mjera zaštite ima sljedeća ovlaštenja i dužnosti:

- upoznati svakog radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo s opasnostima od nastanka požara na tom radnom mjestu i u Školi te mjerama zaštite na radnom mjestu i u Školi.

- ustrojiti obuku radnika te ih obučiti u rukovanju opremom, uređajima i sredstvima za gašenje požara,

- kontrolirati ispravnost instalacija, sustava za dojavu i gašenje požara, uređaja, opreme i sredstava namjenjenih zaštiti od požara, o uočenim neispravnostima izvjestiti ravnatelja (odmah),

- voditi brigu da se odmah ili u najkraćem roku otklone uočene neispravnosti, vodi brigu o održavanju vatrogasnih aparata, izboru novih vatrogasnih aparata te njihovom rasporedu,

- u slučaju nastanka požara dužan je odmah izvjestiti nadležnu policijsku postaju, ravnatelja odnosno najbližu vatrogasnu postrojbu, centar za obavješćivanje i uzbunjivanje ili drugo nadležno tjelo lokalne samouprave i uprave,

- u slučaju većeg požara nalaže spašavanje radnika, učenika, djece i  imovine te rukovodi gašenjem požara do dolaska ravnatelja odnosno vatrogasne postrojbe,

- u slučaju neposredne opasnosti od nastajanja i širenja požara poduzima mjere  za otklanjanje opasnosti,

- u prostoru Škole postavlja pisana upozorenja o sigurnosnim mjerama.

Članak 12.

Radnika zaduženog i  odgovornog za provođenje mjera zaštite od požara imenuje ravnatelj posebnom odlukom.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj utvrđuje dužnosti i ovlaštenja radnika odgovornog za provođenje mjera zaštite od požara sukladno članku 11. ovog Pravilnika.

- UPOZNAVANJE I OBUKA RADNIKA

Članak 13.

Radnici Škole prilikom stupanja na rad ili  rasporeda na drugo radno mjesto moraju se upoznati s opasnostima od nastanka požara na radnom mjestu.

Članak 14.

Upoznavanje radnika s opasnostima od nastanka požara na radnom mjestu sastoji se od udmenog i praktičnog dijela.

Usmeni dio obuhvaća upoznavanje radnika sa odredbama ovog Pravilnika, a praktični dio obuhvaUpoznavanje radnika s opasnostima od nastanka požara na radnom mjestu sastoji se od udmenog i praktičnog dijela.

Usmeni dio obuhvaća upoznavanje radnika sa odredbama ovog Pravilnika, a praktični dio obuhvaća obuku radnika rukovanju vatrogasnom opremom, uređajima i sredstvima za gašenje požara.

Poslove iz stavka 2. ovog Pravilnika obavlja ovlašteni radnik Škole zadužen za provođenje mjera zaštite od požara. (Članak 11. i 12. Pravilnika).

- ZADACI TIJELA UPRAVE, RADNIKA I UČENIKA

Članak 15.

Za ostvarivanje i unaprjeđivanje mjera zaštite od požara u okviru dužnosti i  zadaća utvrđenih zakonom i ovim Pravilnikom, odgovorni su:

- Školski odbor

- Ravnatelj

- Radnici, svaki u okviru poslova radnog mjesta na kojem je raspoređen te učenici.

Članak 16.

Školski odbor u okviru svoje nadležnosti:

- donosi Pravilnik o zaštiti od požara i prati njegovo ostvarivanje,

- odlučuje o sredstvima potrebnim za provođenje mjera zaštite od požara,

- prati stanje provođenja mjera zaštite od požara i donosi odluke o unaprjeđivanju mjera zaštite od požara,

- najmanje jednom godišnje razmatra stanje zaštite od požara,

- razmatra izvješća (zapisnik,rješenje) tijela nadzor (inspektora zaštite od požara policijskih uprava i Ministarstva u sjedištu, policijskih uprava i drugih nadležnih tjela, poduzeća i radnji) nad provođenjem mjera zaštite od požara te nalaže da se uočene nepravilnosti otklone u naloženom roku,

- vrši i druge poslove u svezi sa zaštitom od požara sukladno zakonu i provedbenim propisima.

Članak 17.

Ravnatelj u okviru svoje nadležnosti ima dužnosti:

- osigurava ostvarivanje Pravilnika o zaštiti od požara,

- ustrojava i provodi mjere zaštite od požara sukladno zakonu i provedbenim propisima,

- na osnbovi stanja provođenja mjera zaštite od požara predlaže Školskom odboru mjere koje treba poduzeti, kontrolira njihovu provedbu odnosno brine  o izvršenju donijetih odluka,

- podnosi zahtjev za pokretanje stegovnog postupka zbog povrede radne obveze protiv radnika koji ne provode propisane mjere zaštite ili se ne pridržava propisanih odnosno naređenih mjera zaštite od požara,

- odgovra za održavanje u ispravnom stanju i svrhovitu uporabu sustava za dojavu i gašenje požara odnosno vatrogasne opreme i uređaja za gašenje požara te za održavanje u ispravnom stanju svih instalacija i postrojenja u Školi,

- osigurava otklanjanje nepravilnosti koje prilikom nadzora utvrdi nadležno tijelo,

- vrši i druge poslove u svezi zaštite od požara sukladno zakonu i provedbenim propisima.

Članak 18.

Radnici Škole imaju sljedeće dužnosti i zadaće:

- osposobiti se, kada ih na osposobljavanje upućuje ravnatelj Škole ili za to ovlaštena osoba,

- obavljati poslove dužnom pozornošću sukladno pravilima zaštite od požara, propisanim odredbama zakona ili uputama danim od ravnatelja ili za to ovlaštene osobe ili uputama proizvođača strojeva i uređaja, uputama za korištenje osobnih zaštitnih sredstava i radnih tvari,

- raditi na način koji ne izaziva opasnost od nastanka požara,

- prije napuštanja mjesta rada ostaviti sredstvo rada u takvom stanju da ne prijeti opasnost od nastanka požara,

- odmah izvjestiti povjerenika zaštite na radu ili ravnatelja o svakoj činjenici za koju smatra da predstavlja neposrednu opasnost od nastanka požara,

- kada uoče neposrednu opasnost od nastanka požara ili primjete požar, ukloniti opasnost, odnosno odmah ugasiti požar,ako to mogu učiniti bez opasnosti za sebe ili druge osobe, odnosno odmah izvjestiti nadležnu osobu, ravnatelja, a ukoliko ih nema pozvati najbližu vatrogasnu postajuili centar za obavješćivanje i uzbunjivanje.

Članak 19.

Pravo radnika je :

- sudjelovati u osiguravanju zaštite od požara,

- raditi samo ssa sredstvima rada na kojima postoje sigurnosni uređaji za zaštitu,

- odbiti rad ukoliko na radnom mjestu postoji neposredna opasnost od požara ili eksplozije ili kada im prijeti opasnost po život zbog pomanjkanja odgovarajućih zaštitnih mjera ili opreme,

- prijaviti ravnatelju ako se ne provode potrebne zaštitne mjere,

- obratiti se nadležnom inspektoru zaštite od požara, u slučaju namjernog ne provođenja mjera zaštite od požara.

Svaki učenik je dužan pridržavati se odredbi ovog članka.

Članak 20.

Radnik odgovara ako svojom krivnjom u radu ne postupa u skladu s uputama, odnosno ne pridržava se mjera zaštite od požara, pa svojom radnjom ili postupkom dovede u opasnost sebe i druge osobe, odnosno imovinu Škole.

Članak 21.

Smatra se težom povredom radne obveze i može biti razlogom prestanka radnog odnosa slijedeće postupanje:

- ako svojim postupcima prouzrokuje požar ili eksploziju,

- ako primjeti požar, a ne poduzme moguće mjere za gašenje i ne izvjesti druge osobe o tome,

- ako ne postupi po uputi nadležne osobe o poduzimanju požarno-preventivnih mjera,

- ako drži količine veće od dozvoljenih lako zapaljivih tvari u prostoriji ili ih odlaže na zabranjeno mjesto,

- ako na radnom mjestu poslije rada ne isključi strojeve i električne aparate ili ostavi uključenu peć ili drugo grijaće tijelo,

- ako puši na zabranjenom mjestu,

- ako se ne pridržava drugih mjera zaštite, koje su mu date pismeno ili usmeno, a proizlaze iz ovog Pravilnika.

VII.   UREĐAJI, OPREMA I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 22.

Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara moraju se namjenski koristiti, biti u ispravnom stanju i posebno označeni, te uvijek dostupni za upotrebu.

Članak 23.

Škola ima  izvedene stabilne instalacije za gašenje požara i hidrantsku mrežu, te druge zaštitne uređaje i instalacije koje služe za sprječavanje nastajanja požara.

Provjera ispravnosti mora se obavljati periodičnim ispitivanjem ,  jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.

O obavljenoj provjeri vodi se evidencija u koju se unosi kad je provjera obavljena, tko ju je obvavio  i što je njome utvrđeno.

Škola je dužna trjno pohraniti i čuvati zapisnik o prvom ispitivanju, a zapisnike o  periodičnom  ispitivanju najmanje pet godina.

Članak 24.

Hidrantska mreža mora uvijek biti ispravna i spremna za uporabu i u tu se svrhu najmanje jednom godišnje ispituje njezina ispravnost, a prilaz i prostor oko nje uvijek dostupan i čist. Hidrant treba zaštititi od smrzavanja podzemnim poklopcem.

Svi hidranti označeni su propisanom posebnom oznakom.

U blizini hidranta mora postojati ormarić s kolutom vatrogasnih cijevi i mlaznicom.

Članak 25.

Unutar Škole moraju biti postavljeni vatrogasni aparati, aparati moraju bit raspoređeni na vidljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izijanja požara. Raspored i broj vatrogasnih aparata dužan je sastaviti odgovorni radnik za provedbu mjera zaštite od požara.

Članak 26.

Vatrogasni aparati moraju se uvijek držati u ispravnom stanju.

Neispravni i ispražnjeni aparati odstranjuju se i šalju na popravak, odnosno novo punjenje, ali se o tome uvijek izvješćuje ravnatelja Škole.

Članak 27.

Pregledi i spitivanja vatrogaasnih aparata provode  se  periodičnim i kontrolnim  pregledima. Periodični  pregled mora se obaviti jednom godišnje, a kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata svake  pete godine.

Periodične preglede i kontrolno ispitivanje obavlja ovlaštena pravna osoba.

- POSTUPAK U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA

Članak 28.

Svaki radnik, učenik ili prisutni građanin, koji primjeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili opazi požar, dužan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može bez opasnosti za sebe i druge osobe.

Ako radnik, učenik ili prisutni građanin, ne može postipiti sukladno odredbama prethodnog stavka ovog članka, dužan je odmah izvjestiti ostale radnike i najbližu vatrogasnu postrojbu ili postaju radi početka gašenja požara.

Članak 29.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara, čim sazna za požar utvrđuje koje se mjere moraju poduzeti glede uporabe sredstava i opreme za gašenje požara,organizacije gašenja, evakuacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju povrijeđenih osoba i slično, te preuzima vođenje skcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Odgovorna osoba iz prethodnog stavka ovog članka je svaka punoljetna osoba radnik Škole, koja ima evidentirani i položeni stručni tečaj po Zakonu.

Članak 30.

Svi radnici koji se zateknu u blizini požara dužni su na poziv odgovorne osobe pristupiti gašenju požara. Osobe zahvaćene i povrijeđene požarom, odmah treba zbrinuti i odvesti u bolnicu.

Članak 31.

Prilikom akcije gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj radnika, a ostali prisutni su dužni mirno i bez panike napustiti ugroženi prostor kroz označene prolaze i izlaze, na način da ne izazovu povrede ili paniku.

Članak 32.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara,  radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu energiju,

- iznijeti na sigurno mjesto ako je moguće, boce sa plinom ili posude sa  zapaljivim tekućinama,

- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

Članak 33.

Radi smanjenja štete, mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje po predmetima i uređajima, te da se uklone materijali i predmeti koji bi mogli biti oštećeni širenjem požara.

Članak 34.

Nakon završetka akcije gašenja požara, odgovorna osoba zajedno s voditeljem akcije gašenja požara dužna je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja izbijanja novog požara,

- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana, ako je požar ugašen tijekom noći,

- dežurnom tijekom dežurstva u  noći osigurati potrebnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 35.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je dmah dovesti u ispravno stanje i vratiti na određena mjesta.

- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Mjere i postupci koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom, a odnose se na područje zaštite od požara, sadržane su u Pravilniku zaštite na radu i temeljnom dokumentu, Procjena opasnosti izrađena na temelju Zakona o zaštiti na radu.

Članak 37.

Pravilnik stupa na snaku osmog dana od dana  objave na oglasnoj ploči Škole.

Klasa: 602-03/08-06/31

Urbroj: 2182/1-45-05-06-08

Knin; 13. lipnja 2008.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole 13. lipnja 2008. godine, a stupa na snagu 21. lipnja 2008. godine.

Ravnatelj:

Stipe Djaković, dipl.ing.

Predsjednik Školskog odbora:

Zdravko Bebek, prof.